江苏省入河排污口整治公示

按照《南京市长江入河排污口排查整治专项行动工作方案》《南京市太湖流域入河排污口排查整治专项行动工作方案》和《南京市主要河流、湖泊入河排污口排查整治工作方案》，涉及鼓楼区入河排污口整治任务已完成，根据《江苏省入河排污口整治销号工作办法（试行）》要求，现将第一批46个入河排污口整治完成情况向社会公示。

公示时间2024年11月8日至2024年11月14日，如在公示期间对以下入河排污口整治完成情况有异议，请向南京市鼓楼生态环境局反映，我们将严格执行保密要求。

联系人：吴玫； 联系方式：18951897556

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 排污口名称 | 责任主体 | 存在问题 | 整改措施 | 整治完成情况 | 行业主管部门 |
| 1 | 南京市鼓楼区龙凤花园北门桥东侧北岸城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府凤凰街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 2 | 南京市鼓楼区水关桥油运小区6号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府宝塔桥街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 3 | 南京市鼓楼区护城河21号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府下关街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 4 | 南京市鼓楼区护城河9号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府下关街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 5 | 南京市鼓楼区宝地园小区西北3号门北侧城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府江东街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 6 | 南京市鼓楼区二仙沟11号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府宝塔桥街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 7 | 南京市鼓楼区大桥南路10号院西北侧30米城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府挹江门街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 8 | 南京市鼓楼区清江南路与江东门北街交叉口西南侧城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府江东街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 9 | 南京市鼓楼区护城河20号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府下关街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 10 | 南京市鼓楼区二仙沟23号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府宝塔桥街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 11 | 南京市鼓楼区华保新寓东门桥下1号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府江东街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 12 | 南京市鼓楼区新民门与大桥南路交叉口西南侧2号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府建宁路街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 13 | 南京市鼓楼区幕府西路85号小区4号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府宝塔桥街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 14 | 南京市鼓楼区大庙沟13号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府宝塔桥街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 15 | 南京市鼓楼区水关桥油运小区10号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府宝塔桥街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 16 | 南京市鼓楼区汇贤居8幢西北侧城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府凤凰街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 17 | 南京市鼓楼区护城河24号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府建宁路街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 18 | 南京市鼓楼区二仙沟8号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府宝塔桥街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 19 | 南京市鼓楼区卢龙湖6号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府下关街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 20 | 南京市鼓楼区省妇幼保健院东北侧桥下城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府江东街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 21 | 南京市鼓楼区金川河铁路桥下城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府宝塔桥街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 22 | 南京市鼓楼区湛江路桥东南角城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府凤凰街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 23 | 南京市鼓楼区建宁新村28号楼东北侧城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府下关街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 24 | 南京市鼓楼区小桃园11号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府热河南路街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 25 | 南京市鼓楼区金川河5号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府宝塔桥街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 26 | 南京市鼓楼区二仙沟12号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府宝塔桥街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 27 | 南京市鼓楼区护城河3号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府挹江门街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 28 | 南京市鼓楼区小桃园10号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府热河南路街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 29 | 南京市鼓楼区静海桥南侧2号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府下关街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 30 | 南京市鼓楼区静海桥南侧1号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府下关街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 31 | 南京市鼓楼区幕府南路城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府宝塔桥街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 32 | 南京市鼓楼区二仙沟15号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府宝塔桥街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 33 | 南京市鼓楼区首都电厂旧址公园东南1门西侧城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府下关街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 34 | 南京市鼓楼区护城河19号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府建宁路街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 35 | 南京市鼓楼区二仙沟22号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府宝塔桥街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 36 | 南京市鼓楼区二仙沟17号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府宝塔桥街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 37 | 南京市鼓楼区宝船听涛小区北侧通道桥下城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府江东街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 38 | 南京市鼓楼区草场门大街与沅江路交叉口南侧50米城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府江东街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 39 | 南京市鼓楼区劳山水库东南侧城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府幕府山街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 40 | 南京市鼓楼区二仙沟3号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府宝塔桥街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 41 | 南京市鼓楼区水关桥油运小区12号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府宝塔桥街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 42 | 南京市鼓楼区恒盛金陵湾小区西侧夹江边城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府热河南路街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 43 | 南京市鼓楼区金川河5号城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府宝塔桥街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 44 | 南京市鼓楼区城市假日小区东门北侧90米城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府凤凰街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 45 | 南京市鼓楼区清河路桥东南角城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府江东街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |
| 46 | 南京市鼓楼区郑和中路桥下100米红帆文化广场城镇雨洪排口 | 南京市鼓楼区人民政府热河南路街道办事处 | 无上游管网，已丧失排水功能 | 封堵排口 | 已封堵排口 | 南京市鼓楼区水务局 |